Уважаемые граждане!

Соблюдайте правила

пожарной безопасности

при эксплуатации

газового оборудования!

При пожаре звонить

«104», «101» или «112».

МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЗРЫВУ ГАЗА И ПОЖАРУ

В КВАРТИРЕ:

- самовольная газификация дома или квартиры;

- перестановка и замена газовых приборов;

- пользование неисправными газовыми плитами, водонагревателями;

- применение открытого огня для обнаружения утечки газа;

- хранение и применение                    в индивидуальных жилых домах и квартирах баллонов                      с сжиженным газом.

Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения

города Челябинска

ВНИМАНИЕ - ГАЗ!

Рекомендации

населению города

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ:

- потребитель должен заключить договор 
на техническое обслуживание газовых приборов с целью обеспечения его исправного состояния и безопасной эксплуатации;

- дымоходы и вентиляционные каналы также требуют регулярной проверки специалистами.

# ВАЖНО ЗНАТЬ:

- не оставляйте работающие газовые приборы без внимания
и следите, чтобы пламя конфорки газовой плиты не погасло;

- перед включением газовой плиты или горелки нужно сначала зажечь спичку, затем поднести огонь к конфорке 
и только после этого можно открывать кран на газовом приборе;

- необходимо следить 
за исправностью дымоходов 
и вентиляционных каналов;

- помещение, где применяют газовое оборудование, должно регулярно проветриваться;

- не устанавливайте мебель, на расстоянии менее 20 см от бытовых газовых приборов.

# ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ, НЕЛЬЗЯ:

- использовать газовые плиты для обогрева помещений;

- использовать газовые приборы с неисправной или отключенной автоматикой безопасности;

- допускать к пользованию газом детей и лиц в нетрезвом состоянии;

- самостоятельно проводить установку и ремонт газового оборудования.

# ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ЗАПАХА ГАЗА:

- перекройте кран подачи газа 
на газопроводе;

- откройте окна или форточку;

- немедленно сообщите в газовую службу;

- не включайте и не выключайте электроприборы;

- не допускайте образования искры или огня в загазованном помещении;

- до прибытия специалистов аварийной газовой службы организуйте охрану загазованного помещения.